## Sheet0
尼勒克县消防救援大队1月1日-31日监督检查情况
序号 | 单位名称 | 单位地址 | 检查人（主） | 检查人（协） | 检查结果状态 | 检查结果备注
1 | 中国石油化工股份有限公司新疆伊犁石油分公司尼勒克县木斯种羊场加油站 | 尼勒克县木斯乡218国道旁 | 庞恩涛 | 孔宪明 | 不合格 | 1.地上一层安全出口处堆放杂物，占用安全出口；2.灭火器未摆放至明显位置；3.地上一层营业区域小太阳电暖气未按照要求使用，未与货物保持安全距离。
2 | 尼勒克县嗨辣卤味火锅店 | 健康路 | 梁兆宾 | 孔宪明 | 不合格 | 1、地上一层后堂安全出口处堆放杂物，占用安全出口；2、地上一层营业区域灭火器未摆放至明显位置。
3 | 尼勒克县金恒物业服务有限公司 | 尼勒克县团结路朝晖住宅小区108号门面房 | 汤家福 | 孔宪明 | 合格
4 | 尼勒克县百一锦都 | 尼勒克县幸福路 | 汤家福 | 庞恩涛 | 不合格 | 1.地上一层营业区域安全出口处堆放杂物；2.地上一层营业区域灭火器未摆放至明显位置；3.地上一层营业区域电动自行车违规充电。
5 | 尼勒克县金东乡手抓肉 | 尼勒克县唐布拉路四巷 | 庞恩涛 | 梁兆宾 | 不合格 | 1.后堂疏散通道处摆放桌子，占用疏散通道；2.灭火器未摆放至明显位置；3.地上一层营业区域安全 出口处电动自行车违规充电。
6 | 尼勒克县寇氏小香锅 | 尼勒克县步行街 | 孔宪明 | 汤家福 | 不合格 | 1、地上一层后堂安全出口处摆放桌子，占用疏散通道；2、地上一层营业区域安全出口处电动自行车违规充电。
7 | 尼勒克县科蒙乡新合作佳家乐超市 | 科蒙乡托普村 | 孔宪明 | 梁兆宾 | 不合格 | 1、地上一层营业区域安全出口处堆放杂物，占用安全出口；2、灭火器未摆放至明显位置。
8 | 尼勒克县科蒙乡恰哈那木村千里饭庄 | 尼勒克县科蒙乡 | 梁兆宾 | 庞恩涛 | 合格
9 | 尼勒克县零时便利店 | 尼勒克县民生路 | 孔宪明 | 庞恩涛 | 不合格 | 1、地上一层营业区域疏散通道堆放货物，占用疏散通道；2、灭火器未摆放至明显位置；3、地上一层营业区域电暖器未与货物保持安全距离。
10 | 科蒙乡恰哈那木村李军商店. | 科蒙乡 | 汤家福 | 梁兆宾 | 不合格 | 1、地上一层营业区域疏散通道处堆放杂物，占用疏散通道；2、 地上一层营业区域安全出口处电动自行车违规充电。
11 | 尼勒克县尤茹克商店 | 尼勒克县第六社区宜居路1-5号 | 汤家福 | 孔宪明 | 不合格 | 1.员工不会使用灭火器；2.地上一层营业区域电器线路的敷设不符合要求，敷设杂乱。
12 | 伊犁至祥物业服务有限责任公司. | 新疆伊犁州解放西路342号国贸百货贸易城1号楼340室 | 庞恩涛 | 汤家福 | 合格
13 | 尼勒克县财福商店 | 尼勒克县新安大酒店东面1号门面房 | 梁兆宾 | 庞恩涛 | 不合格 | 1、地上一层营业区域疏散通道堆放货物，占用疏散通道；2、灭火器未摆放至明显位置；3、地上一层营业区域电暖器与货架未保持安全距离。
14 | 尼勒克县阿合加木布宴会厅 | 尼勒克县文化路6巷3号 | 梁兆宾 | 孔宪明 | 不合格 | 1、地上一层后堂安全出口处堆放杂物，占用安全出口；2、地上一层营业区域灭火器未摆放至明显位置。
15 | 尼勒克县祖农商店 | 尼勒克县和平路 | 汤家福 | 孔宪明 | 不合格 | 1.员工四个能力不熟练，员工不会使用灭火器；2.地上一层营业区域安全出口处堆放杂物，占用安全出口；3.地上一层营业区域疏散通道处停放电动车，占用疏散通道；4.灭火器未摆放至明显位置；5.地上一层营业区域电器线路的敷设 不符合要求，未穿管保护；6.地上一层营业区域电动自行车飞线 充电。
16 | 尼勒克县童心童梦童装店 | 尼勒克县团结路一家快捷酒店一楼 | 孔宪明 | 汤家福 | 合格
17 | 尼勒克县乌拉斯台乡爱尚家装修材料店 | 尼勒克县乌拉斯台乡 | 庞恩涛 | 梁兆宾 | 合格
18 | 尼勒克县舍利富水果蔬菜店 | 新疆伊犁尼勒克县迎宾路文庭雅苑商业广场3号楼15号门面店 | 孔宪明 | 梁兆宾 | 不合格 | 1、地上一层营业区域安全出口处堆放货物，占用安全出口。2、地上一层营业区域室内消火栓前摆放桌子，遮挡消火栓。3、地上一层营业区域灭火器未摆放至明显位置。
19 | 尼勒克县胡热阿涞理发店 | 尼勒克县团结路 | 孔宪明 | 汤家福 | 不合格 | 1、新入职员工不会使用灭火器；2、地上一层营业区域电器线路的敷设不符合要求，敷设杂乱。
20 | 尼勒克县祁氏牛肉面店 | 尼勒克县东环路南边西侧 | 庞恩涛 | 孔宪明 | 不合格 | 1、地上一层营业区域安全出口处摆放桌子，占用安全出口；2、地上一层营业区域安全出口处电动自行车违规充电。
21 | 尼勒克县乌拉斯台乡农家一鸡二吃餐厅 | 尼勒克县乌拉斯台乡 | 梁兆宾 | 孔宪明 | 不合格 | 1、地上一层后堂安全出口处堆放杂物，占用安全出口；2、灭火器未摆放至明显位置。
22 | 尼勒克县通达电器维修部 | 尼勒克县新建路西面 | 梁兆宾 | 汤家福 | 不合格 | 1.员工消防安全培训不扎实；2.地上一层营业区域电器线路的敷设不符合要求，为穿管保护。
23 | 尼勒克县撒力哈早餐店 | 尼勒克县团结路305号种子综合楼 | 庞恩涛 | 汤家福 | 不合格 | 1.地上一层后堂处电器线路的敷设不符合要求，存在线路老化现象；2.后堂油烟道未及时清洗。
24 | 尼勒克县杰伊娱乐酒吧 | 尼勒克县团结路与健康路交汇处红府大厦一层1-113号 | 汤家福 | 庞恩涛 | 不合格 | 1、地上一层营业区域安全出口处堆放杂物，占用安全出口；2、地上一层营业区域灭火器未摆放至明显位置。
25 | 尼勒克县恒大装修材料店 | 新疆伊犁州尼勒克县宜居路1-11号 | 庞恩涛 | 梁兆宾 | 不合格 | 1.地上一层安全出口处堆放杂物，占用安全出口；2.灭火器未摆放至明显位置；3.地上一层营业区域小太阳电暖气未按照要求使用，未与货物保持安全距离。
26 | 尼勒克县正佳惠便利店 | 新疆伊犁州尼勒克县幸福佳苑二期1号楼106门面房 | 汤家福 | 梁兆宾 | 不合格 | 1.地上一层疏散通道处堆放货物，占用疏散通道；2.灭火器未摆放至明显位置。
27 | 尼勒克县阳光岛生态农家餐厅 | 尼勒克县唐布拉路十巷 | 孔宪明 | 梁兆宾 | 不合格 | 1.后堂疏散通道处堆放杂物，占用疏散通道；2.灭火器未摆放至明显位置；3.地上一层营业区域电器线路的敷设不符合要求，未穿管保护。
28 | 尼勒克县长信修理铺 | 尼勒克县解放路70号 | 梁兆宾 | 庞恩涛 | 合格
29 | 尼勒克县尔力综合商店 | 尼勒克县唐布拉路十巷 | 庞恩涛 | 孔宪明 | 合格
30 | 尼勒克县亲亲宝贝母婴生活馆 | 新疆伊犁州尼勒克县团结路 | 汤家福 | 孔宪明 | 合格
31 | 尼勒克县顺康液化气站 | 尼勒克县乌赞乡四村 | 孔宪明 | 庞恩涛 | 不合格 | 1、未定期组织开展消防演练；2、地上一层安全出口处电器线路的敷设不符合要求，敷设杂乱；3、“三自主两公开一承诺”公示牌自查自改隐患清单未更新。
32 | 尼勒克县火狐狸服装城 | 尼勒克县民政局对面泰安大厦负一层 | 孔宪明 | 梁兆宾 | 不合格 | 1.地下一层疏散通道处摆放货物，占用疏散通道；2.室内消火栓前堆放杂物，遮挡消火栓；3.灭火器未摆放至明显位置。
33 | 中国移动通信集团新疆有限公司尼勒克县分公司 | 尼勒克县唐布拉路 | 梁兆宾 | 庞恩涛 | 不合格 | 1.员工消防安全培训不扎实；2.地上一层营业区域电器线路的敷设不符合要求，未穿管保护。
34 | 尼勒克县全民健身中心 | 新疆尼勒克县迎宾大道226号 | 汤家福 | 庞恩涛 | 合格
35 | 国网新疆电力有限公司超高压分公司(750千伏伊犁变电站) | 尼勒克苏布台乡 | 庞恩涛 | 汤家福 | 合格
36 | 中国邮政集团公司新疆维吾尔自治区尼勒克县分公司 | 尼勒克县文化路252号 | 庞恩涛 | 汤家福 | 合格
37 | 尼勒克县泰安酒店 | 尼勒克县泰安综合楼B区 | 孔宪明 | 汤家福 | 合格
38 | 尼勒克县音皇KTV. | 尼勒克县健康路 | 梁兆宾 | 汤家福 | 不合格 | 1、新入职员工不会使用灭火器；2、地下一层收银台处电器线路的敷设不符合要求，未穿管保护。
39 | 中国石油天然气股份有限公司新疆伊犁销售分公司尼勒克乔尔玛加油站 | 尼勒克乔尔玛 | 汤家福 | 梁兆宾 | 合格
40 | 尼勒克县雪峰民用爆破器材有限责任公司 | 尼勒克县城以东三公里 | 梁兆宾 | 汤家福 | 不合格 | 1.地上一层安全出口处停放电动自行车，占用安全出口；2.灭火器未摆放至明显位置；3.地上一层值班室小太阳电暖气未按照要求使用，未与货物保持安全距离。