## Sheet0
尼勒克县消防救援大队9月1日-30日监督检查情况
序号 | 单位名称 | 单位地址 | 检查人（主） | 检查人（协） | 检查结果状态 | 检查结果备注
1 | 尼勒克县热比娅综合商店 | 新疆伊犁尼勒克县尼勒克镇第二社区幸福花园102号门面 | 梁兆宾 | 孔宪明 | 不合格 | 1、新入职员工未进行岗前消防安全教育培训；2、地上一层营业区域1具灭火器未定期进行年检。
2 | 尼勒克县亿客百货超市 | 尼勒克县唐布拉路 | 孔宪明 | 梁兆宾 | 不合格 | 1、地上一层营业区域疏散通道堆放货物，占用疏散通道；2、地上一层营业区域灭火器未摆放至明显位置。
3 | 尼勒克县寇氏小香锅 | 尼勒克县步行街 | 孔宪明 | 汤家福 | 不合格 | 1、地上一层后堂灭火器未定期进行年检；2、地上一层后堂电器线路的敷设不符合要求，敷设杂乱。
4 | 尼勒克县玫瑰抓饭店 | 尼勒克县步行街 | 梁兆宾 | 庞恩涛 | 不合格 | 1、新入职员工未进行岗前消防安全教育培训；2、地上一层营业区域违规住人；3、地上一层营业区域1具灭火器未定期进行年检；4、地上一层后堂电器线路的敷设不符合规定，未穿管保护。
5 | 尼勒克县勒博体育用品店 | 尼勒克县健康路东侧瑞福小区三期 | 汤家福 | 孔宪明 | 不合格 | 1、员工不会熟练操作灭火器；2、地下一层营业区域灭火器未进行年检。
6 | 尼勒克县双玉彩钢厂 | 新疆伊犁尼勒克县萨买里村 | 庞恩涛 | 汤家福 | 不合格 | 1、地上一层厂区内安全出口处堆放货物，占用安全出口；2、地上一层厂区内灭火器未定期年检；3、地上一层厂区电器线路的敷设不符合要求，未进行穿管保护。
7 | 尼勒克县马小兰美食庭院 | 新疆伊犁州尼勒克县唐布拉路四巷16号 | 梁兆宾 | 孔宪明 | 不合格 | 1、地上一层后堂安全出口处堆放杂物，占用安全出口；2、地上一层营业区域灭火器未摆放至明显位置。
8 | 尼勒克县孜帕女装店 | 尼勒克县唐布拉路市场 | 孔宪明 | 庞恩涛 | 不合格 | 1、地上一层营业区域灭火器未定期年检。2、地上一层营业区域电器线路的敷设不符合要求，未进行穿管保护。
9 | 尼勒克县宴遇烧烤店 | 尼勒克县唐布拉路四巷 | 梁兆宾 | 孔宪明 | 不合格 | 1、地上一层营业区域灭火器未定期年检。2、地上一层烧烤操作台电器线路的敷设不符合要求，未进行穿管保护。
10 | 尼勒克县后青春服装店 | 尼勒克县唐布拉路 | 梁兆宾 | 孔宪明 | 合格
11 | 尼勒克县巴尼古丽家用电器商行 | 尼勒克县和平路雅安小区楼下 | 汤家福 | 梁兆宾 | 不合格 | 1、地上一层安全出口处违规停放电动自行车充电；2、地上一层营业区域灭火器压力不足。
12 | 尼勒克县乌拉斯台乡农家一鸡二吃餐厅 | 尼勒克县乌拉斯台乡 | 汤家福 | 梁兆宾 | 不合格 | 1、地上一层后堂烟道未定期进行清洗；2、地上一层营业区域灭火器配备不足。
13 | 尼勒克县芒果酒店 | 尼勒克县种蜂场农三队迎宾东路60号 | 汤家福 | 孔宪明 | 不合格 | 1、新员工不会使用灭火器；2、地上二层北侧1具灭火器压力不足。
14 | 尼勒克县爱玲砂锅店 | 尼勒克县团结路 | 庞恩涛 | 汤家福 | 不合格 | 1、地上一层后堂安全出口处摆放货物，占用安全出口；2、地上一层营业区域灭火器未摆放至明显位置。
15 | 尼勒克县星光商店 | 尼勒克县解放路 | 庞恩涛 | 梁兆宾 | 不合格 | 1、地上一层营业区域灭火器未定期进行年检；2、地上一层营业区域电器线路的敷设不符合要求，敷设杂乱。
16 | 尼勒克县满苏拉洪肉汤店 | 尼勒克县步行街4号 | 孔宪明 | 汤家福 | 不合格 | 1、地上一层营业区域灭火器未定期年检。2、地上一层后堂电器线路的敷设不符合要求，未进行穿管保护。
17 | 尼勒克县辣双椒旋转火锅店 | 尼勒克县唐布拉路四巷 | 汤家福 | 梁兆宾 | 不合格 | 1、地上一层营业区域安全出口处摆放花盆，占用安全出口；2、地上一层营业区域灭火器未摆放至明显位置。
18 | 尼勒克县京东家电销售 | 尼勒克县团结路红府大厦 | 庞恩涛 | 汤家福 | 不合格 | 1、地上一层营业区域电器线路的敷设不符合要求，未进行穿管保护；2、地上一层营业区域灭火器未定期年检。
19 | 尼勒克县培林牛肉面馆 | 尼勒克县团结路以东 | 梁兆宾 | 庞恩涛 | 不合格 | 1、地上一层营业区域1具灭火器未摆放至明显位置；2、地上一层营业区域电动自行车违规充电。
20 | 伊犁康之源药业连锁有限责任公司尼勒克县第五十一门店 | 新疆伊犁州尼勒克县民生路南侧幸福佳苑1号楼104号商铺 | 孔宪明 | 庞恩涛 | 不合格 | 1、新入职员工未进行岗前消防安全教育培训；2、地上一层营业区域灭火器未定期进行年检。
21 | 尼勒克县小闵早餐店 | 尼勒克县克令乡群吉村 | 孔宪明 | 梁兆宾 | 不合格 | 1、地上一层营业区域灭火器未定期年检。2、地上一层营业区域电器线路的敷设不符合要求，未进行穿管保护。
22 | 尼勒克县天马兽药店 | 尼勒克县解放路 | 庞恩涛 | 汤家福 | 不合格 | 1、地上一层安全出口处违规停放电动自行车充电；2、地上一层营业区域灭火器未摆放至明显位置。
23 | 尼勒克县凯迪尔餐厅 | 尼勒克县唐布拉路四巷 | 庞恩涛 | 孔宪明 | 不合格 | 1、地上一层营业区域1具灭火器压力不足；2、地上一层后堂电器线路的敷设不符合要求，未穿管保护。
24 | 尼勒克县四十九丸子汤餐厅 | 尼勒克县幸福路 | 庞恩涛 | 汤家福 | 不合格 | 1、地上一层后堂安全出口处堆放垃圾，占用安全出口；2、地上一层后堂2具灭火器未摆放至明显位置。
25 | 尼勒克县万里香面皮店 | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州尼勒克县唐布拉路四巷 | 汤家福 | 孔宪明 | 不合格 | 1、私家车占用消防车通道；2、地上一层后堂安全出口处堆放杂物，占用安全出口；3、地上一层吧台处灭火器未摆放至明显位置。
26 | 尼勒克县古街杂碎店 | 新疆伊犁尼勒克县唐布拉路四巷62号 | 汤家福 | 庞恩涛 | 不合格 | 1、地上一层营业区域灭火器未定期进行年检；2、地上一层后堂电器线路的敷设不符合要求，未穿管保护。
27 | 尼勒克县茶主张奶茶店 | 尼勒克县尼勒克镇第六社区唐布拉路四巷3-7号 | 孔宪明 | 庞恩涛 | 不合格 | 1、新员工不会使用灭火器；2、地上一层营业区域灭火器未进行年检；3、地上一层操作间内电器线路的敷设不符合要求，未穿管保护。
28 | 尼勒克县胡西喀达木快餐店 | 尼勒克县唐布拉路四巷 | 汤家福 | 梁兆宾 | 不合格 | 1、地上一层营业区域灭火器未定期进行年检；2、地上一层后堂、营业区域南侧安全出口处电器线路的敷设不符合规定，未穿管保护。
29 | 尼勒克县思泊湖牛肉面 | 新疆伊犁州尼勒克县唐布拉路四巷6-2号 | 庞恩涛 | 汤家福 | 不合格 | 1、地上一层营业区域灭火器未定期进行年检；2、地上一层后堂电器线路的敷设不符合规定，敷设杂乱。
30 | 尼勒克县爱车屋汽车美容装饰店 | 新疆伊犁州尼勒克县东环路 | 孔宪明 | 庞恩涛 | 不合格 | 1、地上一层西侧安全出口堆放货物，占用安全出口；2、地上一层营业区域灭火器未摆放至明显位置。
31 | 尼勒克县社会福利院 | 尼勒克县新城路12号 | 庞恩涛 | 孔宪明 | 不合格 | 1、抽查消防安全管理人对职责掌握不细。2、抽查员工对预案分工掌握不熟。3、消防控制室值班人员未持证上岗。4、消防控制室入口处未设置“非公误入”警示类标识。5、消防车通道标识线不清楚。
32 | 伊犁新华书店有限责任公司尼勒克县分公司 | 新疆伊犁州尼勒克县文化路11号 | 梁兆宾 | 汤家福 | 不合格 | 1、私家车占用消防车通道；2、地上一层消防控制室安全出口处摆放凳子，占用安全出口。
33 | 中国石油天然气股份有限责任公司伊犁销售分公司尼勒克县红旗加油站 | 尼勒克县加哈乌拉斯台乡315省道旁 | 梁兆宾 | 庞恩涛 | 不合格 | 1、地上一层营业区域灭火器未定期年检。2、地上一层食堂就餐区电器线路的敷设不符合要求，未进行穿管保护。
34 | 尼勒克县淘气包儿童乐园. | 尼勒克县第一社区广场商贸城721号 | 梁兆宾 | 孔宪明 | 不合格 | 1、该场所锁闭地上二层东侧安全出口；2、灭火和应急预案与实际不符；3、消防安全教育培训档案内缺少考核记录及登记表。
35 | 尼勒克县通达运输有限责任公司（尼勒克县客运站） | 尼勒克县团结路28号 | 梁兆宾 | 庞恩涛 | 不合格 | 1、灭火应急预案与实际不符，防火巡查记录表检查人员未签字；2、“三自主两公开一承诺”内容未及时更新；3、工作人员消防安全四个能力掌握不扎实；4、地上一层候车厅应急照明灯电线未直连；5、微型消防站器材配备不足；6、地上一层候车厅灭火器未进行年检，灭火器箱标识牌需更新。
36 | 尼勒克县泰安酒店 | 尼勒克县泰安综合楼B区 | 汤家福 | 庞恩涛 | 不合格 | 1、灭火和应急疏散预案与场所实际在位人数不符；2、微型消防站档案未建立；3、地上六层营业区域东侧疏散楼梯间1具消防疏散指示标志灯损坏，未保持完好有效；4、消防设施维护保养公示牌丢失。
37 | 新疆唐巴拉商贸有限责任公司 | 新疆伊犁哈萨克自治州尼勒克县尼勒克镇幸福路百一锦都A#楼1层 | 孔宪明 | 梁兆宾 | 不合格 | 1、个别员工对“四个能力”表述不清楚。2、灭火和应急预案与实际不符。
38 | 中国石化销售股份有限公司新疆伊犁石油分公司尼勒克县木斯加油站 | 尼勒克县木斯乡218国道旁 | 孔宪明 | 梁兆宾 | 不合格 | 1、地上一层发电机房安全出口处摆放杂物，占用安全出口；2、地上一层大厅北侧常闭式防火门未处于关闭状态。
39 | 中石油新疆销售有限公司伊犁分公司尼勒克大桥加油站 | 尼勒克县乌赞镇什布克其村光明路60号 | 庞恩涛 | 汤家福 | 不合格 | 1、地上一层营业区域灭火器未定期年检。2、地上一层营业区域收银台处电器线路的敷设不符合要求，未进行穿管保护。
40 | 尼勒克县新安大酒店有限公司 | 尼勒克县健康路154号 | 汤家福 | 孔宪明 | 不合格 | 1、微型消防站档案资料未更新。