## Sheet0
尼勒克县消防救援大队10月1日-31日监督检查情况
序号 | 单位名称 | 单位地址 | 检查人（主） | 检查人（协） | 检查结果状态 | 检查结果备注
1 | 尼勒克县金东乡手抓肉 | 尼勒克县唐布拉路四巷 | 梁兆宾 | 孔宪明 | 不合格 | 1、地上一层后堂灭火器压力不足；2、地上一层安全出口处电器线路的敷设不符合要求，未穿管保护。
2 | 湖南锦达建筑工程有限公司 | 湖南省常德市汉寿县龙阳街道宝塔河社区龙阁路163号 | 梁兆宾 | 庞恩涛 | 合格
3 | 尼勒克县加哈乡35KV变电站 | 尼勒克县加哈乡 | 庞恩涛 | 汤家福 | 不合格 | 1、未定期开展消防演练；2、地上一层办公区域灭火器未定期进行年检。
4 | 尼勒克县腾跃汽车贸易有限公司 | 新疆伊犁尼勒克县迎宾路文庭雅苑商业广场2号楼108-109号 | 庞恩涛 | 汤家福 | 合格 | 1、地上一层营业区域灭火器未定期年检；2、地上一层营业区域收银台处电器线路的敷设不符合要求，未进行穿管保护。
5 | 尼勒克县康之源大药房 | 尼勒克县唐布拉路 | 庞恩涛 | 梁兆宾 | 不合格 | 1、未定期组织消防演练；2、地上一层营业区域灭火器未定期进行年检；3、地上一层营业区域收银台处电器线路的敷设不符合要求，敷设杂乱。
6 | 尼勒克县科蒙乡新合作佳家乐超市 | 科蒙乡托普村 | 梁兆宾 | 孔宪明 | 不合格 | 1、地上一层安全出口处堆放杂物，占用安全出口；2、地上一层营业区域灭火器未摆放至醒目位置。
7 | 尼勒克县玉清池大众洗浴中心 | 新疆伊犁尼勒克县唐布拉路十巷51-9 | 汤家福 | 孔宪明 | 不合格 | 1、地上一层男浴室安全出口处堆放杂物，占用安全出口；2、地上一层收银台处小太阳电暖气未保持安全距离。
8 | 尼勒克县零时便利店 | 尼勒克县民生路 | 庞恩涛 | 汤家福 | 合格
9 | 尼勒克县谷邦服饰店 | 尼勒克县民生路 | 汤家福 | 梁兆宾 | 不合格 | 1、私家车占用消防车通道；2、地上一层库房安全出口处堆放货物，占用安全出口。
10 | 尼勒克县莱孜汉堡店 | 新疆伊犁州尼勒克县唐布拉路四巷 | 孔宪明 | 庞恩涛 | 不合格 | 1、地上二层营业区域收银台处电器线路的敷设不符合要求，未进行穿管保护的；2、员工四个能力培训不扎实。
11 | 尼勒克县玛格威顿服装店 | 尼勒克县文化路帝王大厦一楼 | 汤家福 | 孔宪明 | 不合格 | 1、私家车占用消防车通道；2、地上一层吧台处灭火器未摆放至明显位置。
12 | 尼勒克县乐巢商店 | 尼勒克县克令乡群吉村 | 梁兆宾 | 汤家福 | 不合格 | 1、地上一层营业区域安全出口处堆放杂物，占用安全出口；2、地上一层营业区域灭火器上放置杂物。
13 | 尼勒克县钱厚院民宿农家院 | 新疆伊犁哈萨克自治州尼勒克县种蜂场恰特尔塔勒布拉克农业队喀什路二巷2号 | 梁兆宾 | 孔宪明 | 不合格 | 1、地上一层营业区域安全出口处堆放杂物，占用安全出口；2、地上一层营业区域2具灭火器未摆放至明显位置；3、地上一层营业区域电瓶违规充电。
14 | 尼勒克县文学特色拌面馆 | 尼勒克县团结路95-2号 | 汤家福 | 庞恩涛 | 不合格 | 1、地上一层后堂安全出口处堆放垃圾，占用安全出口；2、地上一层营业区域电动自行车违规充电。
15 | 尼勒克县凯比美容美发店 | 尼勒克县红府大厦一楼 | 汤家福 | 孔宪明 | 不合格 | 1、地上一层营业区域安全出口处堆放杂物，占用安全出口；2、地上一层营业区域灭火器未摆放至明显位置。
16 | 尼勒克县新川园酒楼 | 尼勒克县唐布拉路六巷104号 | 庞恩涛 | 汤家福 | 不合格 | 1、员工消防安全四个能力培训不扎实；2、后堂烟道未定期清洗。
17 | 尼勒克县新宏远通讯器材店 | 尼勒克县唐布拉路西面 | 孔宪明 | 庞恩涛 | 不合格 | 1、地上一层营业区域1具灭火器未定期进行年检；2、地上一层营业区域收银台处电器线路的敷设不符合要求，敷设杂乱；3、员工不会使用灭火器。
18 | 尼勒克县依客朵朵内衣店 | 尼勒克县瑞福三期2号楼负一层106号 | 梁兆宾 | 汤家福 | 不合格 | 1、未定期开展消防演练；2、地下一层营业区域灭火器未定期进行年检。
19 | 尼勒克县阔尔克避暑山庄 | 尼勒克县唐布拉 | 汤家福 | 孔宪明 | 不合格 | 1、地上一层营业区域灭火器未定期年检；2、地上一层后堂烟道未定期清洗。
20 | 尼勒克县亚合亚疆餐厅 | 新疆伊犁哈萨克自治州尼勒克县第六社区民生路幸福佳苑配套用房2号楼102室 | 梁兆宾 | 庞恩涛 | 不合格 | 1、地上一层营业区域疏散通道摆放桌子，占用疏散通道；2、地上一层营业区域灭火器未摆放至明显位置。
21 | 尼勒克县美邦墙布店 | 新疆伊犁州尼勒克县团结路润和家园2号门面房 | 梁兆宾 | 孔宪明 | 不合格 | 1、地上一层安全出口处疏散指示标志设置位置不符合要求；2、员工不会熟练操作灭火器；3、地上一层收银台处电器线路的敷设不符合要求，未穿管保护。
22 | 尼勒克县法特茉大盘鸡店 | 新疆伊犁州尼勒克县唐布拉路 | 孔宪明 | 庞恩涛 | 不合格 | 1.地上一层营业区域内违规停放电动车；2.地上一层营业区域灭火器未摆放至醒目位置；3.地上一层营业区域安全出口处堆放杂物，占用安全出口。
23 | 尼勒克县军强商店 | 新疆伊犁哈萨克自治州尼勒克县健康路东侧幸福佳苑小区安置房商铺1栋1层102室 | 汤家福 | 梁兆宾 | 不合格 | 1、地上一层疏散通道处堆放货物，占用疏散通道；2、地上一层收银台处灭火器未摆放至明显位置。
24 | 尼勒克县马三元牛肉面馆 | 尼勒克县健康路 | 汤家福 | 庞恩涛 | 不合格 | 1、地上一层营业区域安全出口处堆放杂物占用安全出口；2、地上一层营业区域灭火器未摆放至醒目位置。
25 | 尼勒克县绿农产业园开发建设有限公司 | 新疆伊犁州尼勒克县唐布拉路70号 | 孔宪明 | 庞恩涛 | 不合格 | 1、员工四个能力培训不扎实； 2、地上四层办公区域电器线路的敷设不符合要求，未进行穿管保 护。
26 | 尼勒克县瑞昌物业服务有限公司. | 尼勒克县瑞福小区一楼26号门面房 | 孔宪明 | 汤家福 | 不合格 | 1、私家车占用消防车通道；2、部分住宅楼地下室通道堆放杂物，占用疏散通道；3、地上一层物业办公室灭火器未摆放至明显位置。
27 | 尼勒克县老友记餐厅 | 尼勒克县唐布拉路四巷 | 庞恩涛 | 梁兆宾 | 不合格 | 1、地上一层营业区域安全出口处，堆放杂物占用安全出口；2、地上一层营业区域灭火器未摆放至醒目位置。
28 | 尼勒克县鑫尚乐米粉店 | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州尼勒克县唐布拉路四巷 | 庞恩涛 | 汤家福 | 合格
29 | 尼勒克县筷乐喜辣屋小吃店 | 新疆伊犁州尼勒克县建设路四巷 | 汤家福 | 梁兆宾 | 不合格 | 1、新厨师不会熟练操作灭火器；2、地上一层1具灭火器未进行年检；3、地上一层后堂油烟道未及时清洗。
30 | 尼勒克县以纯专卖店 | 尼勒克县唐布拉路 | 庞恩涛 | 汤家福 | 不合格 | 1、地上一层营业区域安全出口处堆放杂物占用安全出口；2、地上一层营业区域灭火器未摆放至醒目位置。
31 | 尼勒克县娜孜帕音乐餐厅 | 新疆伊犁哈萨克自治州尼勒克县尼勒克镇唐布拉路十巷1-53号 | 梁兆宾 | 孔宪明 | 不合格 | 1、地上一层后堂疏散通道处摆放货物，占用疏散通道；2、地上一层包厢内灭火器上堆放杂物；3、地上一层后堂煤气罐与灶台未保持安全距离。
32 | 伊犁乾杯酒业有限责任公司 | 新疆伊犁哈萨克自治州尼勒克县军马场尼勒克·武进中小企业创业基地创新楼311室 | 孔宪明 | 梁兆宾 | 不合格 | 1、地上一层东侧厂房安全出口处摆放货物，占用安全出口；2、地上一层厂房南侧室内消火栓前摆放杂物，遮挡消火栓；3、地上一层值班室灭火器未摆放至明显位置。
33 | 中石油新疆销售有限公司伊犁分公司尼勒克东环路加油站 | 尼勒克县东环路208号 | 庞恩涛 | 梁兆宾 | 不合格 | 1、每日防火巡查记录表未及时填写；2、消防沙箱消防沙不足；3、地上一层员工宿舍1具灭火器未进行年检。
34 | 尼勒克县新安特餐厅 | 新疆伊犁尼勒克县第六社区1街道13街坊健康路东侧新安大酒店1栋2层 | 孔宪明 | 梁兆宾 | 不合格 | 1、地上二层北侧安全出口处堆放纸箱子，占用安全出口；2、地上二层东侧室内消火栓箱内堆放杂物。
35 | 尼勒克县广场超市 | 尼勒克县幸福路与团结路交叉口中央广场东侧 | 孔宪明 | 庞恩涛 | 不合格 | 1、地下一层营业区域安全出口处堆放货物，占用安全出口；2、灭火器未摆放至醒目位置。
36 | 尼勒克县乌赞中学 | 尼勒克县迎宾路315省道 | 孔宪明 | 汤家福 | 不合格 | 1、消防档案资料内容未及时更新；2、地上一层食堂灭火器未进行年检。
37 | 尼勒克县哈斯健身俱乐部 | 新疆伊犁州尼勒克县唐布拉路四巷3-3号 | 梁兆宾 | 孔宪明 | 不合格 | 1.地上三层营业区域疏散通道处摆放训练器材，占用疏散通道；2.地上三层营业区域室内消火栓前摆放凳子，遮挡消火栓。
38 | 尼勒克县人民检察院 | 尼勒克县东环路与和谐路交叉口东南260米 | 庞恩涛 | 梁兆宾 | 不合格 | 1、地上三层办公区域疏散通道堆放杂物，占用疏散通道；2、地上一层办公区域2具灭火器未摆放至明显位置。
39 | 伊犁源耀燃气有限公司尼勒克县天然气加油加气站 | 新疆伊犁州尼勒克县高速收费站向东2公里处 | 孔宪明 | 庞恩涛 | 不合格 | 1、地上一层发电机房安全出口处堆放杂物，占用安全出口；2、地上一层大厅北侧常闭式防火门未处于关闭状态。
40 | 尼勒克县人民法院 | 尼勒克县唐布拉路1号 | 汤家福 | 孔宪明 | 不合格 | 1、地上一层安全出口处摆放桌子，占用安全出口；2、地上一层办公区域灭火器箱上堆放杂物。