## Sheet0
尼勒克县消防救援大队10月1日-31日监督检查情况
序号 | 单位名称 | 单位地址 | 检查人（主） | 检查人（协） | 检查结果状态 | 检查结果备注
1 | 尼勒克县科蒙乡中心幼儿园 | 尼勒克县科蒙乡托普村 | 孔宪明 | 杜冰 | 责令限期改正 | 1、新入职员工消防安全培训不扎实；2、未定期开展防火检查；3、地上一层值班室电器线路敷设不符合规定，敷设杂乱。
2 | 尼勒克县润和家园小区 | 尼勒克县团结路187号 | 庞恩涛 | 孔宪明 | 责令限期改正 | 1、地上一层值班室电器线路敷设不符合规定，未穿管保护；2、“三自主两公开一承诺”公示牌未及时更新；3、未定期开展防火检查。
3 | 新疆天牛乳业有限公司 | 尼勒克县乌拉斯台镇克孜勒塔斯村友谊路二巷13号 | 庞恩涛 | 杜冰 | 责令限期改正 | 1、员工使用灭火器不熟练；2、未定期开展消防安全防火检查；3、地上一层办公区域电器线路的敷设不符合规定，敷设杂乱。
4 | 尼勒克县胖哥椒麻鸡店 | 尼勒克县幸福路 | 庞恩涛 | 孔宪明 | 责令限期改正 | 1、未定期开展防火检查；2、地上一层安全出口电器线路的敷设不符合规定，未穿管保护；3、地上一层后堂油烟道未定期清洗。
5 | 尼勒克县种蜂场中心幼儿园 | 尼勒克县种蜂繁育场 | 庞恩涛 | 杜冰 | 责令限期改正 | 1、未定期开展消防安全防火 检查；2、地上一层保安室电器线路的敷设不符合规定，敷设杂乱； 3、地上一层后区域堂油烟管道未定期清洗。
6 | 尼勒克县玉清池大众洗浴中心 | 新疆伊犁尼勒克县唐布拉路十巷51-9 | 孔宪明 | 庞恩涛 | 责令限期改正 | 1、员工不会熟练操作灭火器；2、未定期开展防火检查；3、地上一层安全出口处电器线路的敷设不符合规定，未穿管保护。
7 | 尼勒克县莫扎合买提杂碎店 | 尼勒克县步行街 | 孔宪明 | 庞恩涛 | 责令限期改正 | 1、员工消防安全培训不扎实；2、地上一层后堂电器线路的敷设不符合规定，敷设杂乱；3、地上一层后堂油烟道未定期清洗。
8 | 尼勒克县科蒙乡新合作佳家乐超市 | 科蒙乡托普村 | 杜冰 | 孔宪明 | 责令限期改正 | 1、员工不会自检灭火器；2、未定期开展防火检查；3、地上一层营业区域电器线路的敷设不符合规定，未穿管保护。
9 | 尼勒克县科克浩特浩尔蒙古民族乡电信营业厅 | 尼勒克县科蒙乡科蒙村迎宾路2号 | 孔宪明 | 庞恩涛 | 责令限期改正 | 1、地上一层营业区域电器线路敷设不符合规定，敷设杂乱；2、员工消防安全培训不扎实；3、未定期开展消防演练。
10 | 尼勒克县孜帕女装店 | 尼勒克县唐布拉路市场 | 庞恩涛 | 杜冰 | 责令限期改正 | 1、未定期开展应急疏散演练；2，员工消防安全培训不扎实；3、地上一层安全出口处电器线路的敷设不符合规定，未穿管保护。
11 | 尼勒克县卡迪高鞋店 | 尼勒克县文化路帝王大厦一楼 | 杜冰 | 庞恩涛 | 责令限期改正 | 1、员工不会自检灭火器；2、未定期开展防火检查；3、地上一层库房电器线路的敷设不符合规定，未穿管保护。
12 | 尼勒克县程金花商店 | 尼勒克县唐布拉市场 | 庞恩涛 | 孔宪明 | 责令限期改正 | 1、未定期开展防火检查；2、员工消防安全培训不扎实；3、地上一层营业区域收银台电器线路敷设不符合规定，敷设杂乱。
13 | 尼勒克县再努然通讯器材店 | 尼勒克县团结路疾控中心楼下 | 孔宪明 | 杜冰 | 责令限期改正 | 1、未定期开展防火检查；2、员工不会熟练操作灭火器；3、地上一层营业区域收银台处电器线路的敷设不符合规定，敷设杂乱。
14 | 尼勒克县渝湘农家乐 | 新疆伊犁州尼勒克县唐布拉路 | 杜冰 | 孔宪明 | 责令限期改正 | 1、服务员消防安全培训不扎实；2、未定期开展防火检查；3、地上一层收银台处电器线路的 敷设不符合规定，敷设杂乱。
15 | 尼勒克县香八里火锅城 | 新疆伊犁州尼勒克县健康路56-28号门面房 | 庞恩涛 | 杜冰 | 责令限期改正 | 1、未定期开展防火检查；2、地上一层室内消火栓标识牌未粘贴；3、地上一层后堂安全出口电器线路的敷设不符合规定，未穿管保护。
16 | 尼勒克县祖农商店 | 尼勒克县和平路 | 庞恩涛 | 杜冰 | 责令限期改正 | 1、未定期开展防火检查；2、员工不会熟练操作灭火器；3、地上一层营业区域收银台处电器线路的敷设不符合规定，敷设杂乱。
17 | 尼勒克县许记香辣擀面皮店 | 新疆伊犁州尼勒克县步行街 | 孔宪明 | 庞恩涛 | 责令限期改正 | 1、员工消防安全培训不扎实；2、未定期开展消防应急疏散演练；3、地上一层营业区域电器线路敷设不符合规定，未穿管保护。
18 | 尼勒克县美居乐窗帘布艺店 | 尼勒克县健康路 | 孔宪明 | 庞恩涛 | 责令限期改正 | 1、员工消防安全培训不扎实；2、未定期开展消防应急疏散演练；3、地上一层营业区域电器线路敷设不符合规定，敷设杂乱。
19 | 尼勒克县旺兴疆百货商店 | 尼勒克县团结路123号 | 杜冰 | 孔宪明 | 责令限期改正 | 1、员工不会熟练操作灭火器；2、未定期开展防火检查；3、地上一层安全出口处电器线路的敷设不符合规定，未穿管保护。
20 | 伊犁齐翔房地产开发有限公司 | 新疆伊犁哈萨克自治州尼勒克县民生路南侧、健康路东侧幸福佳苑保障房小区2号楼商业楼101-102号 | 杜冰 | 庞恩涛 | 责令限期改正 | 1、员工不会熟练操作灭火器；2、未定期开展防火检查；3、地上一层办公区域电器线路的敷设不符合规定，未穿管保护。
21 | 新疆都市品牌广告传媒有限责任公司 | 新疆伊犁州伊宁市公园街4巷9号 | 杜冰 | 孔宪明 | 责令限期改正 | 1、未定期开展防火检查；2、员工不会熟练操作灭火器；3、地上一层营业区域收银台处电器线路的敷设不符合规定，敷设杂乱。
22 | 尼勒克县鑫嘉百货商行 | 新疆伊犁州尼勒克县新建路四巷18号 | 杜冰 | 孔宪明 | 责令限期改正 | 1、未定期开展防火检查；2、员工不会熟练操作灭火器；3、地上一层营业区域收银台处电器线路的敷设不符合规定，敷设杂乱。
23 | 尼勒克县潮流前线服装店 | 新疆伊犁州尼勒克县团结路泰安国际门面 | 孔宪明 | 庞恩涛 | 责令限期改正 | 1、未定期开展防火检查；2、员工不会熟练操作灭火器；3、地上一层营业区域收银台处电器线路的敷设不符合规定，敷设杂乱。
24 | 尼勒克县巨鑫加油加气有限公司 | 尼勒克县尼勒克镇萨热买里村 | 孔宪明 | 杜冰 | 责令限期改正 | 1、消防安全档案资料建立不完善；2、地上一层营业区域电器线路的敷设不符合规定，未穿管保护；3、“三自主、两公开、一承诺”公示牌内容未更新。
25 | 国能尼勒克能源开发有限责任公司（35kV国能喀拉苏储能二电站） | 伊犁哈萨克自治洲尼勒克县克其克苏布台村向北（尼勒克站方向）1公里处 | 庞恩涛 | 杜冰 | 责令限期改正 | 1、员工消防安全“四个”能力不熟练；2.地上一层食堂区域电器线路敷设不符合规定，敷设杂乱；3.“三自主、两公开、一承诺”公示牌内容未更新。
26 | 尼勒克县顺康液化气站 | 尼勒克县乌赞乡四村 | 庞恩涛 | 孔宪明 | 责令限期改正 | 1、消防安全档案资料建立不完善；2、地上一层值班室电器线路的敷设不符合规定，未穿管保护；3、“三自主、两公开、一承诺”公示牌内容未更新。
27 | 国能尼勒克能源开发有限公司（35kV国能喀拉苏储能三电站） | 伊犁哈萨克自治洲尼勒克县克什喀拉苏村西370米处 | 杜冰 | 庞恩涛 | 责令限期改正 | 1.消防安全档案资料建立不完善；2.地下一层办公区应急照明灯电器线路未穿管保护；3.“三自主、两公开、一承诺”公示牌内容未更新。
28 | 尼勒克县翰白养生服务中心（个体工商户） | 新疆伊犁哈萨克自治州尼勒克县迎宾路文庭雅苑康养商业2栋2层201室 | 杜冰 | 孔宪明 | 责令限期改正 | 无
29 | 中国石化工销售股份有限公司新疆伊犁石油分公司尼勒克县布布拉克加油站 | 尼勒克县木斯乡阿克吐别克村 | 孔宪明 | 庞恩涛 | 责令限期改正 | 1、消防安全档案资料建立不完善；2、地上一层值班室电器线路的敷设不符合规定，未穿管保护；3、“三自主、两公开、一承诺”公示牌内容未更新。
30 | 新疆唐巴拉商贸有限责任公司 | 新疆伊犁哈萨克自治州尼勒克县尼勒克镇幸福路百一锦都A#楼1层 | 杜冰 | 孔宪明 | 责令限期改正 | 1.消防安全档案资料建立不完善；2.地下一层营业区域吧台处电器线路的敷设不符合规定，未穿管保护；3.“三自主、两公开、一承诺”公示牌内容未更新。