## 检查标准
尼勒克县住房和城乡建设局2025年涉企行政检查标准
序号 | 行政检查名称 | 检查事项 | 行政检查标准
1 | 供水运行保障检查 | 供水管网检查 | 《城镇供水管网运行、维护及安全技术规程》(CJJ207)对管网压力监测、漏损率(≤10%)及巡检频次(主干管每月1次)的要求。
|  | 供水厂检查 | 依据《城镇供水厂运行、维护及安全技术规程》(CJJ58)检查水厂取水口防护、清水池消毒(年2次)和加间泄漏报警装置:水质安全须符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)浊度(≤1NTU)、余氯(0.3mg/L)等106项指标。
2 | 供热运行保障检查 | 供热管网运行检查 | 严格执行《城镇供热系统安全运行技术规程》(CJ/T88-2014)，重点检查供热管网运行安全(包括管网设施完好性、运行参数监测及泄漏防护措施)
|  | 安全生产管理检查 | 安全生产管理制度(建立双重预防机制、特种设备定期检验)，同时应符合《供热服务质量》(GB/T33833-2017)的温度监测、服务响应等要求，确保供热系统安全稳定运行。
3 | 排水运行保障检查 | 规范化运行管理检查 | 严格执行《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程》(CJJ60-2011)，重点核查进出水水质达标情况(COD、氨等主要指标符合《城镇污水处理厂污染物排放准》GB18918-2002要求)。
|  | 安全生产专项检查 | 检查有限空间作业安全防护、应急预案演练(每年不少于2次)等情况，确保污水处理设施稳定运行目污染物达标排放。
4 | 燃气经营合规性及安全检查 | 企业经营资质与安全管理检查 | 严格执行《城镇燃气管理条例》(国务院令第583号)和《燃气工程项目规范》(GB55009-2021)，重点检查企业《燃气经营许可证》有效性及许可范围、从业人员持证上岗情况(特种作业人员持证率100%)落实安全生产责任制及18项基本安全管理制度建设况。
|  | 燃气设施安全检查 | 按照《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》(CJJ51-2016)检查燃气管网巡检记录(高中压管道每日至少1次)、设施维护保养及隐患整改情况。
5 | 建筑工程安全质量监督检查 | 房屋市政工程建筑工地安全生产工作、工程质量 | 《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国安全生产法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》
6 | 全县城32个物业小区安全生产检查 | 占用消防通道和生命通道车辆的巡查、电动车自行车乱拉乱接飞线充电巡查、占用物业小区楼宇间、地下室和安全出口堆积纸壳、废品、木料和废弃自行车、电动车等易燃物防范火灾巡查、物业区域内的电梯维修保养申请、运行和安全巡查、建筑物外墙、阳台、窗户、空调外机、广告牌等部位进行安全巡查督促、指导物业服务企业按照物业服务合同约定做好住房区共用消防设施的养护、维修、更新、改造、持续推进既有小区增设电动自行车充电设施，对停放充电设施严重不足的小区实施集中攻坚、电动自行车停放场所建设情况 | 尼勒克县关于开展“整治物业履约不到位、侵占业主公共收益等问题”的工作方案